## Introduction
Fiches de collecte de renseignements pour une étude de raccordement d'une centrale électrique de plus de XX MW au réseau public de distribution HTB exploité par EDF-SEI
Documents associés
Ces fiches de collecte sont applicables pour le raccordement d'une installation de production d'électricité au réseau public de distribution HTB exploité par EDF-SEI
Attention: toutes les pages doivent être paraphées

## Fiche D1
fiche D1 - Données Générales du Projet
Date prévue de mise en service ( mm/aa )
Fiches de collecte de renseignements pour une étude de raccordement d'une centrale électrique de plus de XX MW au réseau public de distribution HTB exploité par EDF-SEI
Demandeur
Nom de la société
SIREN
RCS (registre du commerce de)
Nom de l'agence
Adresse
Code postal - Ville - Pays
Interlocuteur (Nom, Prénom)
Fonction
Téléphone
Fax
e-mail
Le demandeur agit (Ne cocher qu'une seule case) |  | Pour son propre compte
En tant que mandataire du producteur désigné ci-dessous
En réponse à l'appel d'offre lancé par l'intervenant désigné ci-dessous
Signataire de la Proposition Technique et Financière
Site de production
Nom
SIRET (facultatif)
Adresse
Code postal - Ville
Certification des données
Date ( jj/mm/aa )
Nom - Prénom du demandeur
Signature
Pièces à joindre
Schéma électrique de l'installation | (schéma unifilaire de principe), vue du point de connexion au Réseau Public, avec la localisation des appareils essentiels: Alternateur(s), auxiliaires, transformateur(s), organes de coupure, charges et moteurs (en distinguant les différents types de moteurs)
Emplacement du point de livraison | Joindre un extrait cadastral de la parcelle concernée et indiquer la position envisagée pour le point de livraison. Extrait au 1/25 000
Position du ou des générateurs | Joindre un extrait cadastral de la parcelle concernée et indiquer la position envisagée des générateurs.
Diagramme PQ de l'alternateur

## Fiche D1 (suite_1)
fiche D1 - Caractéristiques de l'installation 1/2
Caractéristiques techniques de l'installation de production
Type (synchrone, asynchrone, avec électronique de puissance)
Puissance active de production installée (MW) (*)
Puissance active maximale nette livrée au réseau public (MW) (Valeur contractuelle définissant la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de livraison en fonctionnement normal et sans limitation de durée, les réserves
Puissance active maximale nette absorbée sur le réseau (MW) (au niveau du point de livraison de l'installation de production)
Type d'énergie primaire ou de combustible (Fuel, Charbon, …etc)
Puissances actives et réactives consommées (valeurs maximales, minimales et nominales agrégées) par les auxiliaires de l'installation qui fonctionne alors à Pmax puis à d'autres puissances (en particulier Pmin et Pn) |  | à Pmax |  | à Pmin |  | à Pn
|  | Valeur Maximale | Valeur Minimale | Valeur Maximale | Valeur Minimale | Valeur Maximale | Valeur Minimale
Puissance active consommée en kW
Puissance Réactive consommée en kVAR
Type d'auxiliaire (moteur synchrone, asynchrone ou à courant continu)
Apport maximum de l'installation en courant de court-circuit au point de livraison (A) (Valeur maximale d'engagement pour l'utilisateur et exigée par EDF-SEI correspondant au courant de court-circuit symétrique calculé conformément à la Norme CEI 60-909)

## Fiche D1 (suite_2)
fiche D1 - Caractéristiques de l'installation 2/2
Caractéristiques de chaque générateur
Puissance active nominale (Pn) en MW
Puissance apparente nominale (Sna) en MW
Type de machine électrique (synchrone excitée ou à aimant permanent, asynchrone classique ou à électronique de puissance avec le type de convertisseur)
Tension au stator (Usn) en V
Plage de tension stator (normale et exeptionnelle) avec leurs durées
Réactance transitoire non saturée d'axe direct (X'd) en % en base (Sna,Usn)
Facteur de puissance
Nombre de pôles
Intertie de la ligne d'arbre
Caractéristiques de chaque transformateur
Nombre d'enroulements
Puissance apparente de chaque enroulement (Snt) en W
Tension nominale de chaque enroulement (V)
Impédance directe à la prise nominale (pour tous les enroulements) (a+bj) % en base Snt